## Principal
| Pixels | Dado |  |  | T(°C) | K [KJ/(hm°C)] | K[cal/(cm.s.°C)]
Ant | 115 | 1 |  |  | 30 | 1.0128 | 0.00067302
X | 100 | Ans |  |  | 90 | 1.0557 | 0.00070159
Post | 14.5 | 1.1 |  |  | 150 | 1.0987 | 0.00073016
| Ans: | 1.0149 | 1.0149 |  | 210 | 1.1417 | 0.00075873
Teste de Equações:
|  |  |  | 0.56939 |  | 0.55641 | -0.012973 | 0.99987 | 15
Temp (°C) | Condutividade[W/(m.K)] |  | Temp (°C) | Cp [Cal/(g°C)] | Temp (°C) | Cp [Cal/(g°C)] | Diferença | Temp (°C) | Fator de correção
21.34 | 2768.3 |  | -70 | 0.47049 | 30 | 0.63794 | 0.044981 | 22
33.4 | 1204.7 |  | -50 | 0.4918 | 33.33 | 0.64 | 0.049387 | 26
48.26 | 1988.4 |  | -30 | 0.51562 | 40 | 0.64848 | 0.055793 | 30
73.03 | 517.6868 |  | -10 | 0.53594 | 60 | 0.67273 | 0.068158 | 35
101.6 | 238.7 |  | 10 | 0.5625 | 80 | 0.6925 |  | 40
141.3 | 134.8 |  | 26.19 | 0.57937 | 100 | 0.71375 | 0.05259
219.08 | 157.1 |  | 30 | 0.57913 | 120 | 0.73188
323.85 | 432.47 |  |  |  | 140 | 0.75125
26.67 | 1114.86 |  |  |  | 160 | 0.76985
42.16 | 2211.83 |  |  |  | 180 | 0.78831
60.33 | 530.42 |  |  |  | 196.46 | 0.8075
88.9 | 261.4
114.3 | 163.01
168.28 | 157.47 |  |  |  |  | Inversor [Hz] | Vazão [g/s]
273.05 | 251.9 |  |  |  |  | 10 | 70.72
[6 empty] | 15 | 106.2
[6 empty] | 20 | 143.7
[6 empty] | 30 | 215.4
[6 empty] | 35 | 250.9
[6 empty] | 40 | 286.35
Interpolação Polinomial para a temperatura por concentração
|  |  | Viscosidades(cP) | Grau do Polinômio | Concentrações (na Temp. T) | Dado (na Temp. T) | Pi(X)*Yi | ∆0 | ∆1 | ∆2 | ∆3 | ∆4 | ∆5 | ∆6 | ∆7 | ∆8 | ∆9 | ∆10 | ∆11 | ∆12 | ∆13 | ∆14 | ∆15 | ∆16 | ∆17 | ∆18 | ∆19 | ∆20 | ∆21 | ∆22 | ∆23 | ∆24 | ∆25
|  |  | Resultados Anteriores: | X | 76,35 | 5.6486 | 0 | 66.06 | 62.63 | 59.2 | 55.01 | 49.68 | 42.95 | 34.19 | 28.09 | 16.02 | 3.32 | -12.55 | -25.25 | -37.95 | -64.95 | -91.93 | -142.73 | -196.7 | -247.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 10.29 | 2.0492 | -0.22867 | 1 | -3.43 | -6.86 | -11.05 | -16.38 | -23.11 | -31.87 | -37.97 | -50.04 | -62.74 | -78.61 | -91.31 | -104.01 | -131.01 | -157.99 | -208.79 | -262.76 | -313.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 13.72 | 2.6285 | 2.2902 | 3.43 | 1 | -3.43 | -7.62 | -12.95 | -19.68 | -28.44 | -34.54 | -46.61 | -59.31 | -75.18 | -87.88 | -100.58 | -127.58 | -154.56 | -205.36 | -259.33 | -310.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2 | 17.15 | 2.7349 | -6.7535 | 6.86 | 3.43 | 1 | -4.19 | -9.52 | -16.25 | -25.01 | -31.11 | -43.18 | -55.88 | -71.75 | -84.45 | -97.15 | -124.15 | -151.13 | -201.93 | -255.9 | -306.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3 | 21.34 | 2.8754 | 11.1757 | 11.05 | 7.62 | 4.19 | 1 | -5.33 | -12.06 | -20.82 | -26.92 | -38.99 | -51.69 | -67.56 | -80.26 | -92.96 | -119.96 | -146.94 | -197.74 | -251.71 | -302.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 4 | 26.67 | 3.0375 | -12.6819 | 16.38 | 12.95 | 9.52 | 5.33 | 1 | -6.73 | -15.49 | -21.59 | -33.66 | -46.36 | -62.23 | -74.93 | -87.63 | -114.63 | -141.61 | -192.41 | -246.38 | -297.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 5 | 33.4 | 2.8831 | 10.247 | 23.11 | 19.68 | 16.25 | 12.06 | 6.73 | 1 | -8.76 | -14.86 | -26.93 | -39.63 | -55.5 | -68.2 | -80.9 | -107.9 | -134.88 | -185.68 | -239.65 | -290.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 6 | 42.16 | 3.1743 | -10.7662 | 31.87 | 28.44 | 25.01 | 20.82 | 15.49 | 8.76 | 1 | -6.1 | -18.17 | -30.87 | -46.74 | -59.44 | -72.14 | -99.14 | -126.12 | -176.92 | -230.89 | -281.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 17.15 | 118.65 | 7 | 48.26 | 3.3737 | 8.0946 | 37.97 | 34.54 | 31.11 | 26.92 | 21.59 | 14.86 | 6.1 | 1 | -12.07 | -24.77 | -40.64 | -53.34 | -66.04 | -93.04 | -120.02 | -170.82 | -224.79 | -275.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 8 | 60.33 | 3.7613 | -3.5057 | 50.04 | 46.61 | 43.18 | 38.99 | 33.66 | 26.93 | 18.17 | 12.07 | 1 | -12.7 | -28.57 | -41.27 | -53.97 | -80.97 | -107.95 | -158.75 | -212.72 | -263.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 9 | 73.03 | 5.6534 | 7.2976 | 62.74 | 59.31 | 55.88 | 51.69 | 46.36 | 39.63 | 30.87 | 24.77 | 12.7 | 1 | -15.87 | -28.57 | -41.27 | -68.27 | -95.25 | -146.05 | -200.02 | -250.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 10 | 88.9 | 6.1976 | 0.56186 | 78.61 | 75.18 | 71.75 | 67.56 | 62.23 | 55.5 | 46.74 | 40.64 | 28.57 | 15.87 | 1 | -12.7 | -25.4 | -52.4 | -79.38 | -130.18 | -184.15 | -234.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 11 | 101.6 | 6.4128 | -0.093704 | 91.31 | 87.88 | 84.45 | 80.26 | 74.93 | 68.2 | 59.44 | 53.34 | 41.27 | 28.57 | 12.7 | 1 | -12.7 | -39.7 | -66.68 | -117.48 | -171.45 | -222.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 12 | 114.3 | 7.0607 | 0.011705 | 104.01 | 100.58 | 97.15 | 92.96 | 87.63 | 80.9 | 72.14 | 66.04 | 53.97 | 41.27 | 25.4 | 12.7 | 1 | -27 | -53.98 | -104.78 | -158.75 | -209.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 13 | 141.3 | 8.0898 | -0.00020507 | 131.01 | 127.58 | 124.15 | 119.96 | 114.63 | 107.9 | 99.14 | 93.04 | 80.97 | 68.27 | 52.4 | 39.7 | 27 | 1 | -26.98 | -77.78 | -131.75 | -182.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 14 | 168.28 | 9.1374 | 7.0778e-06 | 157.99 | 154.56 | 151.13 | 146.94 | 141.61 | 134.88 | 126.12 | 120.02 | 107.95 | 95.25 | 79.38 | 66.68 | 53.98 | 26.98 | 1 | -50.8 | -104.77 | -155.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 15 | 219.08 | 10.3318 | -3.4565e-08 | 208.79 | 205.36 | 201.93 | 197.74 | 192.41 | 185.68 | 176.92 | 170.82 | 158.75 | 146.05 | 130.18 | 117.48 | 104.78 | 77.78 | 50.8 | 1 | -53.97 | -104.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 16 | 273.05 | 11.5367 | 3.9587e-10 | 262.76 | 259.33 | 255.9 | 251.71 | 246.38 | 239.65 | 230.89 | 224.79 | 212.72 | 200.02 | 184.15 | 171.45 | 158.75 | 131.75 | 104.77 | 53.97 | 1 | -50.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 17 | 323.85 | 11.8222 | -5.2957e-12 | 313.56 | 310.13 | 306.7 | 302.51 | 297.18 | 290.45 | 281.69 | 275.59 | 263.52 | 250.82 | 234.95 | 222.25 | 209.55 | 182.55 | 155.57 | 104.77 | 50.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 18 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 19 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 20 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 21 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 22 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 23 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 24 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 25 |  |  | 0 | -10.29 | -13.72 | -17.15 | -21.34 | -26.67 | -33.4 | -42.16 | -48.26 | -60.33 | -73.03 | -88.9 | -101.6 | -114.3 | -141.3 | -168.28 | -219.08 | -273.05 | -323.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Memória 1 do Interpolador |  |  | Regressões | ∆0: Memória 2 do Interpolador; ∆3: Regressões; ∆4: Memória 3 do Interpolador; ∆7: Regressões
|  |  |  | 0 |  |  |  | ∆0: 0; ∆4: 0; ∆5: 100; ∆6: 12070
|  |  |  | 1 |  |  |  | ∆0: 1; ∆4: 1; ∆5: 99; ∆6: 9420
|  |  |  | 2 |  |  |  | ∆0: 2; ∆4: 2; ∆5: 98; ∆6: 7370
|  |  |  | 3 |  |  |  | ∆0: 3; ∆4: 3; ∆5: 97; ∆6: 5770
|  |  |  | 4 |  |  |  | ∆0: 4; ∆4: 4; ∆5: 96; ∆6: 4600
|  |  |  | 5 |  |  |  | ∆0: 5; ∆4: 5; ∆5: 95; ∆6: 3690
|  |  |  | 6 |  |  |  | ∆0: 6; ∆4: 6; ∆5: 94; ∆6: 2930
|  |  |  | 7 |  |  |  | ∆0: 7; ∆4: 7; ∆5: 93; ∆6: 2400
|  |  |  | 8 |  |  |  | ∆0: 8; ∆4: 8; ∆5: 92; ∆6: 1950
|  |  |  | 9 |  |  |  | ∆0: 9; ∆4: 9; ∆5: 91; ∆6: 1390
|  |  |  | 10 |  |  |  | ∆0: 10; ∆4: 10; ∆5: 90; ∆6: 1310
|  |  |  | 11 |  |  |  | ∆0: 11; ∆4: 11; ∆5: 85; ∆6: 540
|  |  |  | 12 |  |  |  | ∆0: 12; ∆4: 12; ∆5: 80; ∆6: 255
|  |  |  | 13 |  |  |  | ∆0: 13; ∆4: 13; ∆5: 75; ∆6: 132
|  |  |  | 14 |  |  |  | ∆0: 14; ∆4: 14; ∆5: 70; ∆6: 76
|  |  |  | 15 |  |  |  | ∆0: 15; ∆4: 15; ∆5: 67; ∆6: 55.5
|  |  |  | 16 |  |  |  | ∆0: 16; ∆4: 16; ∆5: 65; ∆6: 45.7
|  |  |  | 17 |  |  |  | ∆0: 17; ∆4: 17; ∆5: 60; ∆6: 29.9
|  |  |  | 18 |  |  |  | ∆0: 18; ∆4: 18; ∆5: 50; ∆6: 14.5
|  |  |  | 19 |  |  |  | ∆0: 19; ∆4: 19; ∆5: 40; ∆6: 8.25
|  |  |  | 20 |  |  |  | ∆0: 20; ∆4: 20; ∆5: 30; ∆6: 5.14
|  |  |  | 21 |  |  |  | ∆0: 21; ∆4: 21; ∆5: 20; ∆6: 3.44
|  |  |  | 22 |  |  |  | ∆0: 22; ∆4: 22; ∆5: 10; ∆6: 2.44
|  |  |  | 23 |  |  |  | ∆0: 23; ∆4: 23; ∆5: 0; ∆6: 1.792
|  |  |  | 24 |  |  |  | ∆0: 24; ∆4: 24
|  |  |  | 25 |  |  |  | ∆0: 25; ∆4: 25
|  |  |  | Interpolador manual: |  | Espessura(Tabela 1): |  | ∆0: Espessura(Tabela 2):
|  |  |  | Anterior: | 2.5 | 8.8017 | 2.5 | ∆0: 11.6315; ∆1: SCHcalc:
|  |  |  | Interpolado: | 2.604 | 9.3648 | 2.604 | ∆0: 12.45; ∆1: 50.3704
|  |  |  | Posterior: | 3 | 11.5088 | 3 | ∆0: 15.5661; ∆1: Valor geral:
|  |  |  | Pressões: | SCH(Tabela 1): | 40 | SCH(Tabela 2): | ∆0: 80; ∆1: 10.1647